## 1.1 Krycí list rozpočtu s logem
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Výměna zdroje vytápění v budově školy, školky a úřadu, čp. 126 | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části | [10 empty] | Místo |  | Jetřichov
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Obec Jetřichov
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 15 | % z | 0 |  | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 21 | % z | 0 |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## 3. Rozpočet - standard na výšku
ROZPOČET
Stavba: Výměna zdroje vytápění v budově školy, školky a úřadu, čp. 126
Objekt: |  |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  | EČO:
Objednatel: Obec Jetřichov |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
1 | 731100802 | Demontáž kotle litinového Viadrus U 22, G21, G23, Emka, MPO nebo Pluto 4 články | kus | 1 | 0 | 0
2 | 731100808 | Demontáž kotle litinového Viadrus U 22, G21, G23, Emka, MPO nebo Pluto 10 článků | kus | 1 | 0 | 0
3 | 731202820 | Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 1000 kg | kus | 1 | 0 | 0
4 | 731202830 | Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 2500 kg | kus | 1 | 0 | 0
5 | 484116630R | Automatický kotel na uhlí a pelety Benekov C51 Edice exclusive levý, litinový hořák výkon 50 kW | kus | 1 | 0 | 0
6 | 731391811 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 5 m2 | kus | 1 | 0 | 0
7 | 731391812 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2 | kus | 1 | 0 | 0
8 | 731890802 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m | t | 1.155 | 0 | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
9 | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1.5 | 0 | 0
10 | 732111135 | Rozdělovače a sběrače tělesa DN 150 | kus | 1 | 0 | 0
11 | 732111233 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150 | kus | 1 | 0 | 0
12 | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 | kus | 6 | 0 | 0
13 | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 2 | 0 | 0
14 | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 2 | 0 | 0
15 | 732111322 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 | kus | 4 | 0 | 0
16 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 10 | 0 | 0
17 | 732214813 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů | kus | 2 | 0 | 0
18 | 732293810 | Rozřezání konstrukcí podpěrných nádrží a nádob | soubor | 1 | 0 | 0
19 | 732320813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů | kus | 1 | 0 | 0
20 | 732324813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 200 litrů | kus | 1 | 0 | 0
21 | 732331621 | Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 200 litrů | soubor | 1 | 0 | 0
22 | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | kus | 2 | 0 | 0
23 | 732421321 | Čerpadlo oběhové G ALPHA+ 25/40 | soubor | 1 | 0 | 0
24 | 732421323 | Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA 32/60 | soubor | 1 | 0 | 0
25 | 732421757 | Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové 32-80 rozteč 180 mm do 12 m3/h | soubor | 1 | 0 | 0
26 | 732421757 | Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové 32-80 rozteč 180 mm do 12 m3/h | soubor | 1 | 0 | 0
27 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí | soubor | 2 | 0 | 0
28 | 732429113 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
29 | 732429114 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 do potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
30 | 732890802 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 12 m | t | 2.25 | 0 | 0
31 | 998732102 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.192 | 0 | 0
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0
32 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 8 | 0 | 0
33 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 10 | 0 | 0
34 | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 | m | 8 | 0 | 0
35 | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 8 | 0 | 0
36 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 22 | 0 | 0
37 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 10 | 0 | 0
38 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 14 | 0 | 0
39 | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 6 | 0 | 0
40 | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 8 | 0 | 0
41 | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 6 | 0 | 0
42 | 733113118 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 8 | 0 | 0
43 | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 6 | 0 | 0
44 | 733140811 | Odřezání nádoby odvzdušňovací | kus | 4 | 0 | 0
45 | 733190217 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 | m | 54 | 0 | 0
46 | 733193820 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 80x80x8 mm | kus | 10 | 0 | 0
47 | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0.4 | 0 | 0
48 | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 0.496 | 0 | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
49 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 8 | 0 | 0
50 | 734109114 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50 | soubor | 6 | 0 | 0
51 | 734111754R | Ventil závitový třícestný DN 50 PN 16 do 300°C ovládaný elektrickým servomotorem | soubor | 2 | 0 | 0
52 | 734190818 | Rozpojení přírubového spoje do DN 100 | kus | 10 | 0 | 0
53 | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | kus | 6 | 0 | 0
54 | 734200814 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 2 | kus | 10 | 0 | 0
55 | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 6 | 0 | 0
56 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 10 | 0 | 0
57 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | kus | 8 | 0 | 0
58 | 734209105 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 | kus | 4 | 0 | 0
59 | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 9 | 0 | 0
60 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 13 | 0 | 0
61 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 21 | 0 | 0
62 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 8 | 0 | 0
63 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 6 | 0 | 0
64 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 20 | 0 | 0
65 | 734209128 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 2 | kus | 2 | 0 | 0
66 | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 6 do 120°C otopných těles | kus | 43 | 0 | 0
67 | 734221412 | Ventil závitový regulační přímý G 3/8 s nastavitelnou regulací | kus | 9 | 0 | 0
68 | 734221413 | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 s nastavitelnou regulací | kus | 13 | 0 | 0
69 | 734221414 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 s nastavitelnou regulací | kus | 21 | 0 | 0
70 | 734221544 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 9 | 0 | 0
71 | 734221545 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 13 | 0 | 0
72 | 734221546 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 21 | 0 | 0
73 | 734221684 | Termostatická hlavice Standard bílá | kus | 43 | 0 | 0
74 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0
75 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 2 | 0 | 0
76 | 734251212 | Ventil závitový pojistný rohový 2,5 bar G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0
77 | 734261232 | Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C | kus | 9 | 0 | 0
78 | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 13 | 0 | 0
79 | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 21 | 0 | 0
80 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 8 | 0 | 0
81 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1 | 0 | 0
82 | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | kus | 2 | 0 | 0
83 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 | 0 | 0
84 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 | 0 | 0
85 | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 20 | 0 | 0
86 | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 2 | 0 | 0
87 | 734410831 | Demontáž teploměru tlakového indikačního pevného | kus | 2 | 0 | 0
88 | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 2 | 0 | 0
89 | R | Nátěry potrubí do DN 50 | kpl | 1 | 0 | 0
90 | R | Izolace potrubí a kombinovaného rozdělovače | kpl | 1 | 0 | 0
91 | 734890803 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0.08 | 0 | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
92 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 10 | 0 | 0
93 | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | m2 | 33 | 0 | 0
94 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 43 | 0 | 0
95 | R | Ventil termostatický 2" závitový VTC 531/50°Kvs | kus | 1 | 0 | 0
96 | 426105830 | čerpadlo oběhové teplovodní Grundfos ALPHA 25-40A 230V 180mm | kus | 1 | 0 | 0
97 | 484664070 | nádoba vyrovnávací-anuloid 2", maximální přetlak do 6 bar | kus | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0